{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In relazione alla procedura ad esperirsi, con la presente si richiede il seguente chiarimento:\r\n\r\n1 -in relazione alla tavola 5 \"INQUADRAMENTO DELLO SCHEMA IDRAULICO ESISTENTE E OPERE DA REALIZZARSI\" risultano solo 7 tronchi di intervento e non 8 come riportato nel Computo Metrico Estimativo di progetto.  Si prega di mettere a disposizione opportuna documentazione integrativa con relativi dati dimensionali.\r\n\r\nIn attesa di riscontro porgo distinti saluti.","si provvede ad inserire nella documentazione di gara la tav.5, all'interno della quale sono riportati tutte le indicazioni in coerenza con quanto riportato nel computo metrico"]
[2,"In relazione alla procedura ad esperirsi, con la presente si richiedono il seguente chiarimento:\r\n\r\n1 - in relazione alla tavola 5 \"INQUADRAMENTO DELLO SCHEMA IDRAULICO ESISTENTE E OPERE DA REALIZZARSI\" non si desumono le vie degli interventi poiché non indicate in planimetria.  Si prega di mettere a disposizione opportuna documentazione integrativa con relativi dati dimensionali.\r\n\r\nIn attesa di riscontro porgo distinti saluti.","nella documentazione di gara è stata inserita la tav.5"]
[3,"In relazione alla procedura ad esperirsi, con la presente si richiede il seguente chiarimento:\r\n\r\n1 - in relazione al Disciplinare di Gara, par. 3.2.1 \"Offerta Tecnica\", criterio di valutazione \"B2) Opere di completamento. Proposte migliorative e/o integrative finalizzate al completamento del tronco previsto in progetto ma escluso dall'appalto, nonché al miglioramento della funzionalità dello stesso tratto della rete pluviale, come innanzi detto, previsto in progetto ma escluso dall'appalto.\", non si desume in alcun modo dagli elaborati progettuali, quale sia il tronco di completamento previsto in progetto ma escluso dall'appalto. Si prega di mettere a disposizione opportuna documentazione integrativa con relativi dati dimensionali.\r\n\r\nIn attesa di riscontro porgo distinti saluti.","vedi tav.5 inserita nella documentazione di gara"]
[4,"Spettabile RUP, nel ringraziarLa per le celeri risposte ai quesiti formulati, si fa presente che il nuovo elaborato grafico “TAV.5” caricato sulla piattaforma ad integrazione dei quesiti posti dalla Scrivente si osserva che non risultano ancora indicati in planimetria SIA i nomi delle vie oggetto di intervento, anche per esperire idoneo sopralluogo per formulazione delle migliorie richieste al punto B1 paragrafo 3.2.1 \"Offerta Tecnica\", CHE il tronco di completamento, previsto in progetto ma escluso dall'appalto, così come citato e dichiarato al punto B2 del paragrafo 3.2.1 del Disciplinare di Gara. Si prega di mettere a disposizione opportuna documentazione integrativa (Relazione ed elaborato grafico) con relativi dati dimensionali, tale da poter proporre e formulare correttamente tutte le migliorie previste dagli atti di gara. In attesa di riscontro porgo distinti saluti.","come da richiesta di chiarimento, è stata allegata la tav. 5 con indicazione delle vie..\r\n\r\n"]